| INWESTYCJA | REMONT ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z PRZEZNACZENIEM SOCJALNYM |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Krotoszyńska 56-300 Milicz |
| NR DZIAŁKI | dz. nr 7, AM 3, obręb Milicz, gmina Milicz |
| INWESTOR | Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz |
| STADIUM | Projekt wykonawczy |
| KATEGORIA BUD. | KATEGORIA XIII - pozostałe budynki mieszkalne |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA | SIGMA Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Musielak SIEDZIBA 63-930 Jutrosin, Szkaradowo 120 PRACOWNIA 56-300 Milicz, Wodociągowa 2a |

UZUPEŁNIENIE

DOTYCZY: ROZBIERZNOŚCI ZAPISÓW W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Należy przyjąć grubość ocieplenia ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych zgodnie z dokumentacją rysunkową oraz z przedmiarem robót czyli:

W części dotyczącej budynku mieszkalnego:

- Dla ścian zewnętrznych ocieplenie z płyt styropianowych gr.20cm

EPS 70  λ=0,040 W/mk

- Dla ścian fundamentowych ocieplenie z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm

W części dotyczącej kotłowni:

- Dla ścian zewnętrznych ocieplenie z płyt styropianowych gr.15 cm

EPS 70  λ=0,040 W/mk

- Dla ścian fundamentowych ocieplenie z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm

mgr inż. arch. Piotr Musielak

MILICZ, 05 STYCZEŃ 2018 r.